## Sheet1
农村村庄地表水饮用水源地监测结果统计表
序号 | 省份 | 所属市 | 县（区） | 村名 | 断面名称 | 是否湖库 | 经度(°) | 纬度(°) | 监测时间 |  |  | 服务人口数量 | 日供水规模 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 铬六价 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 铁 | 锰 | 水质类别 | 特征污染物监测项目名称（工业型村庄） | 特征污染物监测数值（工业型村庄） | 备注
[9 empty] | 年 | 月 | 日 | (人) | (吨) | (℃) | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (个/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |  |  | (mg/L)
1 | 湖南省 | 郴州市 | 临武县 | 周家村 | 长河水库 | 是 | 112.4919 | 25.3072 | 2020 | 1 | 3 | 54000 | 40000 | 12.9 | 7.79 | 10.04 | 2.3 | 1.4 | 0.052 | 0.02 | 0.46 | 0.00054 | 0.00136 | 0.04 | 0.002 | 0.00012L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0006 | 0.01L | 0.005L | 0.005L | 50 | 3.31 | 1.52 | 0.341 | 0.0114 | 0.0306
2 | 湖南省 | 郴州市 | 临武县 | 铺下村 | 长河水库 | 是 | 112.4919 | 25.3072 | 2020 | 1 | 3 | 54000 | 40000 | 12.9 | 7.79 | 10.04 | 2.3 | 1.4 | 0.052 | 0.02 | 0.46 | 0.00054 | 0.00136 | 0.04 | 0.002 | 0.00012L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0006 | 0.01L | 0.005L | 0.005L | 50 | 3.31 | 1.52 | 0.341 | 0.0114 | 0.0306
备注