## Sheet1
农村县域河流湖库监测结果统计表
序号 | 省份 | 所属市 | 县（区） | 断面名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 监测时间 |  |  | 水温 | pH | 溶解氧 | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮（湖库） | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 水质类别 | 备注
[7 empty] | 年 | 月 | 日 | (℃) | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (个/L)
1 | 湖南省 | 郴州市 | 临武县 | 寺湾村地表水 | 112.4141 | 25.317 | 2020 | 2 | 12 | 19.2 | 7.97 | 7.1 | 17 | 2.9 | 3.8 | 0.345 | 0.04 | 1.6 | 0.00237 | 0.0186 | 0.112 | 0.0024 | 0.00398 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00025 | 0.004L | 0.001 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L
2 | 湖南省 | 郴州市 | 临武县 | 周家村地表水 | 112.5898 | 25.2543 | 2020 | 2 | 12 | 16.4 | 8.04 | 7.58 | 13 | 1.6 | 2.9 | 0.249 | 0.04 | 1.23 | 0.00069 | 0.00562 | 0.169 | 0.0025 | 0.00482 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0007 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L
3 | 湖南省 | 郴州市 | 临武县 | 铺下村地表水 | 112.5678 | 25.3581 | 2020 | 2 | 12 | 16.8 | 8.1 | 7.88 | 9 | 2.4 | 2 | 0.189 | 0.03 | 1.44 | 0.0009 | 0.0431 | 1.13 | 0.0022 | 0.0901 | 0.00004L | 0.00029 | 0.004L | 0.00015 | 0.004L | 0.0006 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L