## Sheet1
农村村庄地下水饮用水源地监测结果统计表
序号 | 省份 | 所属市 | 县（区） | 村庄名称 | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 监测时间 |  |  | 服务人口数量 | 日供水规模 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 硝酸盐 | 亚硝酸 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 氟化物 | 氰化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬六价 | 铅 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 水质类别 | 特征污染物监测项目名称（工业型村庄） | 特征污染物监测数值（工业型村庄） | 备注
[8 empty] | 年 | 月 | 日 | (人) | (吨) | (铂钴色度单位) |  | (NTU) |  | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100ml或CFU/100ml)) | (CFU/mL) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (Bq/L) | (Bq/L) |  |  | (mg/L)
1 | 湖南省 | 郴州市 | 临武县 | 寺湾村 | 寺湾村村庄饮用水源地 | 112.4141 | 25.317 | 2020 | 2 | 12 |  |  | 5L | 无任何臭和味 | 0.5L | 无 | 7.56 | 125 | 136 | 3.77 | 0.69 | 0.0136 | 0.00086 | 0.00028 | 0.015 | 0.0006L | 0.002L | 0.050L | 0.9 | 0.28 | 0.004 | 0.06 | 0.02L | 1.54 | 0.1L | 0.002L | 0.025L | 0.0001L | 0.00035 | 0.0028 | 0.00028 | 0.004L | 0.00007L | 2L | 1L | 8e-05 | 0.00021L | 0.00004L | 0.00011L | 0.02 | 0.071 | 地下水
备注