郴临环审表〔2024〕8号

关于临武中舜石化有限责任公司舜峰加油站建设项目环境影响报告表的批复

临武中舜石化有限责任公司：

你单位报送的《临武中舜石化有限责任公司舜峰加油站建设项目环境影响报告表》及相关附件已收悉，经研究，现批复如下：

临武中舜石化有限责任公司舜峰加油站建设项目位于湖南省郴州市临武县隆武西路北面。项目总投资2000万元，环保投资89万元，总占地面积为4216.59m2，主要经营92#汽油、95#汽油、98#汽油和0#柴油成品油，年销售汽油1800t、柴油600t，加油站共设双油双枪加油机4台，4个埋地卧式双层油罐（含1个30m3 0#柴油罐、1个30m3 92#汽油罐、1个20m3 95#汽油罐、1个20m3 98#汽油罐，折算后油罐总容积为85m3）。根据《加油站等级划分标准》，本加油站属三级加油站。根据郴州市中恒项目管理有限公司编制的《临武中舜石化有限责任公司舜峰加油站建设项目环境影响报告表》的分析结论和专家审查意见，该项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，在建设方严格执行环保“三同时”制度、全面落实报告表中提出的各项污染防治和生态保护措施，实现污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，原则同意该项目建设。在项目后续建设、运营管理上，应注意以下问题：

1、文明施工,严格按照施工操作规范执行。施工现场采取相应的污染防治措施以减少水土流失和对水、空气环境的污染,并及时完善绿化设施;对施工场地和车辆运输道路定期洒水抑尘应选用低噪声设备,合理安排施工期及运输线路,不得对项目及运输路线周边敏感点造成影响;施工期间产生的建筑垃圾及生活垃圾等固体废物应集中分类收集,及时清运并妥善处理。

2、项目排水采用雨污分流制。加油罩棚四周及卸油区设置截水沟，雨水经截水沟收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理，项目初期雨水、洗车废水、地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，最终排入临武县污水处理厂。

3、严格落实大气污染防治措施。采用埋地卧式 SF 双层油罐、密闭卸油方式，并设置卸油、加油油气回收装置及汽油储罐油气处理装置(三次油气回收系统)。确保加油站在卸油、储存、加油过程中油气排放达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关控制标准。其他无组织废气应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关浓度限值要求。

加油站场内实施分区防渗防腐措施，划定重点防渗区，地下油罐区设双层防渗罐，输油管线为双层防渗漏复合管道；安装紧急切断设备、渗漏检测设备等。本项目设置一个地下水监测井，并加强监测，防止地下水污染。

4、落实固体废物管理措施。固体废物的处置应遵循“减量化、资源化、无害化”的原则。油罐废液及废油渣清罐后直接交由有资质单位进行安全处置，不在站内储存；隔油沉淀池油污、含油擦拭物（含油抹布、手套）等危险废物应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）集中收集至危废暂存间后再定期委托有危废处置资质的单位回收处理；生活垃圾等委托环卫部门及时清运。

5、强化噪声污染防治工作。合理布局，加油泵选用低噪声设备，设置减振垫，车行出入口加强绿化，并通过采取车辆进站时减速、禁止鸣笛等措施确保项目南侧武隆路达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类环境噪声排放限值，其他达到2类。

6、项目应严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）及国家相关规定组织项目设计、建设和营运。建立环境保护监管制度，加强环保设施运行维护和管理，制定泄漏、火灾、爆炸等事故风险防范措施，编制环境风险应急预案，定期开展应急演练。

7、项目的建设必须执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

8、该项目环境影响报告表批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

郴州市生态环境局

2024年9月2日