## 郴电国际电力设施保护区清单（35kV及以上线路）
附件1
郴电国际临武分公司输电线路电力设施保护区公示表
序号 | 电压等级 | 线路名称 | 线路起点 | 线路终点 | 线路长度 | 运维单位 | 电力设施保护联系人 | 投运时间 | 途径县市（区） | 途径乡镇村组 | 边线延伸距离（米）
1 | 110kV | 万月线 | 万水变电站 | 月家岭变电站 | 11.6 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2009-07-01 | 临武县、嘉禾县 | 临武县万水乡：万水村、烂门脚村、长坪村、廖家村、年塘村、里罗村；嘉禾县塘村镇：徐家村、东边山村、曲龙村、双凉亭村 | 边线外延10米
2 | 110kV | 肖麦线 | 肖家变电站 | 麦市变电站 | 20.13 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2017-09-01 | 嘉禾县、临武县 | 嘉禾县肖家镇：肖家村；行廊镇：新屋场村、定里村、行廊村、邝家村；龙潭镇：上宅村、蛟龙潭村、扶塘村；泮头乡：下罗村、杨柳井村、岩背村、水尾村；临武县麦市镇：岩溪村 | 边线外延10米
3 | 110kV | 万市线 | 万水变电站 | 麦市变电站 | 9.26 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2017-08-01 | 临武县 | 万水乡：万水村、林里村、白竹村；麦市镇：大山背村、新屋场村、马渡村、大富泉村、岩溪村 | 边线外延10米
4 | 110kV | 五万线 | 五里牌变电站 | 万水变电站 | 20 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2004-03-01 | 临武县 | 万水乡：黄祖江村、大汉村、大城村、谭何村，楚江镇：坪山村、梽木境村、莲塘村、顾村、粗石江村，花塘乡：蓬水头村、靛江村、花塘村 | 边线外延10米
5 | 110kV | 五城线 | 五里牌变电站 | 城区变电站 | 9 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2007-09-01 | 临武县 | 花塘乡：五里牌村、夏家湾村；舜峰镇：挂钩冲村；武水镇：刘家村、李家村、刘家村 | 边线外延10米
6 | 110kV | 武区线 | 武水变电站 | 城区变电站 | 5.48 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2014-11-01 | 临武县 | 武水镇：山青村、上百善村、马家村、东杨黄村、李家村、刘家村 | 边线外延10米
7 | 110kV | 武水线 | 武水变电站 | 水东变电站 | 16.1 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2014-11-01 | 临武县 | 武水镇：山青村、上百善村、两寨村委、南福铺村、南福村、南岸村委、北岸村委；水东镇：水东村委、石珠兜村 | 边线外延10米
8 | 110kV | 临里线 | 临武220kV变 | 五里牌变电站 | 7.4 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2011-04-01 | 临武县 | 武水镇：马家村、尧丰村、唐家水村，舜峰镇：挂钩冲村；花塘乡：夏家湾村、五里牌村 | 边线外延10米
9 | 110kV | 临城线 | 临武220kV变 | 城区变电站 | 4.55 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2011-04-01 | 临武县 | 武水镇：马家村、东杨黄村、李家村、刘家村 | 边线外延10米
10 | 110kV | 水梅线 | 水东变电站 | 梅田变电站 | 16.05 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2014-08-01 | 临武县、宜章县 | 临武县水东镇：石珠兜村、水东村、五堂冲村；宜章县浆水乡：雷公车村、鬼爻村、新下落村、泗溪村、新村村、车头坪村、红枣树脚村、畔泥冲村、上寮村 | 边线外延10米
11 | 110kV | 武沙线 | 武水变电站 | 黄沙变电站 | 19 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2017-05-01 | 临武县、宜章县 | 临武县武水镇：山青村、上百善村、力鸭村、大步村、坦下村、石桥村、周家冲村；宜章县迎春镇：枧渡村、鹧鸪坪村、桐木坑村、碕石村、大坪村 | 边线外延10米
12 | 110kV | 水芙线 | 水东变电站 | 芙蓉变电站 | 17.8 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2020-01-01 | 临武县、北湖区 | 水东镇：东江村委、杨家村、柴茅岭村、金坪村、斗水坪村，北湖区芙蓉镇：安源社区、下白腊水、桃源村、长源村 | 边线外延10米
13 | 110kV | 五梅线 | 铺下变电站 | 宜章岑塘变电站 | 33.48 | 线路管理所 | 王琳钧 | 1996-01-01 | 临武县、宜章县 | 临武县花塘乡：开花洞村、斜江村、唐家湾村、淋湾洞村、三江村、书楼村、两寨村委、同益村、油行村、欧果村、三村村；宜章县浆水乡：大地岭村、上源头村、马后岭村、早禾田村、田心村、寺背冲村、上唐家寮、横冲村、保塘村、大塘面村 | 边线外延10米
14 | 110kV | 城双线 | 城区变电站 | 寨坪变电站 | 8.6 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2017-07-01 | 临武县 | 武水镇：刘家村、慕冲村、马塘村、邝家社区、杨梅江村 | 边线外延10米
15 | 110kV | 铺麦线 | 麦市变电站 | 铺下变电站 | 34.91 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2017-08-01 | 临武县 | 花塘乡：开花洞村、谭家村、常青村、土楼冲村；水东镇：黄泥井村、萝卜冲村；镇南乡：茶山村委、杉木溪村、新屋场村，大山背村、江口村、钟家村、田腿村；香花镇：蒋家村、何家湾村、井水头村、荒坪村、葛山村、赤土村；麦市镇：乐园村、王沙泉村、岩溪村 | 边线外延10米
16 | 110kV | 铺里线 | 五里牌变电站 | 铺下变电站 | 6.2 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2022-08-01 | 临武县 | 花塘乡：开花洞村、斜江村、夏家湾村、下骆家村、花塘村 | 边线外延10米
17 | 110kV | 铺寨线 | 铺下变电站 | 寨坪变电站 | 13.12 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2024-02-01 | 临武县 | 花塘乡：开花洞村、斜江村、夏家湾村、下骆家村、花塘村、蓬水头村、燕溪村、靛江大队；舜峰镇：大益岭村、西城村、塘下村、黄皮山村、邝家社区 | 边线外延10米
18 | 35kV | 万香线 | 万水变电站 | 香花岭变电站 | 17 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2007.09 | 临武县 | 万水乡：万水村、林里村、燕洞村，麦市镇：石头背村、上乔村、枫木圭村、竹山村，香花镇：天河村委、三合村、甘溪坪村 | 边线外延10米
19 | 35kV | 万玉三线 | 万水变电站 | 36湾变电站 | 12 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2004 | 临武县 | 万水乡：万水村、岭背村、上下潢村、门头村 | 边线外延10米
20 | 35kV | 东铁线 | 东山变电站 | 铁砂坪变电站 | 12.17 | 线路管理所 | 王琳钧 | 1997.05 | 临武县 | 花塘乡：东山村、东山林场、五里牌村、狮子岭、九子十支，镇南乡：茶山村、锦田村 | 边线外延10米
21 | 35kV | 香铁线 | 铁砂坪变电站 | 甘溪变电站 | 6.4 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2011.03 | 临武县 | 镇南乡：锦田村，香花镇：安堂湾村、黄保塘村、花石龙村、猫子冲村 | 边线外延10米
22 | 35kV | 汾东线 | 汾市变电站 | 东山变电站 | 15 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2010.11 | 临武县 | 汾市镇：南岸村、渡头坪村、渡头村、白石村、寺冲村、土地村、张家村，花塘乡：东山村 | 边线外延10米
23 | 35kV | 水汾线 | 汾市变电站 | 水东变电站 | 10 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2012 | 临武县 | 水东镇：水东村委，汾市镇：北岸村委、南岸村委 | 边线外延10米
24 | 35kV | 武强线 | 武水变电站 | 南强变电站 | 14.5 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2014.11 | 临武县 | 武水镇：山青村、上百善村委、两寨村委、张家湾村、大步村、旁家塝村；南强镇：渣塘村、九江头村、二八村、文溪村、林家村、寨江村、田头村 | 边线外延10米
25 | 35kV | 武汾线 | 武水变电站 | 汾市变电站 | 10.03 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2014.11 | 临武县 | 武水镇：山青村、上百善村委、两寨村委、张家湾村、大步村、钦家山村、同益村；汾市镇：南福铺村、南福村、南岸村委 | 边线外延10米
26 | 35kV | 五东线 | 五里牌变电站 | 东山变电站 | 12 | 线路管理所 | 王琳钧 | 1996.09 | 临武县 | 花塘乡：花塘村、下骆家村、开花洞村、铺下村委、老屋场村 | 边线外延10米
27 | 35kV | 五楚线 | 五里牌变电站 | 楚江变电站 | 11.37 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2019 | 临武县 | 花塘乡：花塘铺村，靛江村、燕溪村、东村大队；楚江镇：杨乌磊村 | 边线外延10米
28 | 35kV | 五南线 | 五里牌变电站 | 南强变电站 | 14 | 线路管理所 | 王琳钧 | 1999 | 临武县 | 花塘乡：花塘铺村，舜峰镇：西城村委、塘下村、曾家山村；武水镇：邝家社区；南强镇：深井坪村、官溪坪村、凤岩村、廷上村、田头村 | 边线外延10米
29 | 35kV | 万楚线 | 万水变电站 | 楚江变电站 | 13 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2016 | 临武县 | 万水乡：万水村、黄祖江村、大汉村、大城村、谭何村，楚江镇：坪山村、梽木境村、莲塘村 | 边线外延10米
30 | 35kV | 水荷线 | 水东变电站 | 荷叶变电站 | 13 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2009.12 | 临武县、桂阳县 | 临武县水东镇：石珠兜村、孙南村；金江镇：邓家村、曹家村、罗家村、白合村；桂阳县荷叶镇：两路口村、新塘村 | 边线外延10米
31 | 35kV | 万桂线 | 万水变电站 | 山下变电站 | 1.24 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2012 | 临武县 | 万水乡：万水村、林里村 | 边线外延10米
32 | 35kV | 月下线 | 月家岭变电站 | 山下变电站 | 11.6 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2012 | 嘉禾县、临武县 | 临武县万水乡：万水村、雷家山村、长坪村、罗家村；嘉禾县塘村镇：尹家村、乌托村、曲龙村、塘村村 | 边线外延10米
33 | 35kV | 水接线 | 水东变电站 | 接龙变电站 | 7.88 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2014.12 | 临武县 | 水东镇：石珠兜村，东江大队、金坪村、天堂坪村、黄泥坪村 | 边线外延10米
34 | 35kV | 五西线 | 五里牌变电站 | 西瑶变电站 | 7.5 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2014.12 | 临武县 | 花塘乡：花塘铺村、靛江大队；舜峰镇：西城村委；花塘乡：芹菜塘村、谷富塘村 | 边线外延10米
35 | 35kV | 麦南线 | 麦市变电站 | 南方矿业选厂变 | 8.6 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2017.08 | 临武县 | 麦市镇：王沙泉村、乐园村，香花镇：赤土村、葛山村、天柱石村 | 边线外延10米
36 | 35kV | 香南线 | 香花岭变电站 | 南方矿业选厂变 | 6.59 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2020.02 | 临武县 | 香花镇：甘溪坪村、三合村、李家坪村、天柱石村 | 边线外延10米
37 | 35kV | 楚玉线 | 楚江变电站 | 玉岭变电站 | 9.56 | 线路管理所 | 王琳钧 | 2017.11 | 临武县 | 楚江镇：杨乌磊村、莲塘村、晓言塘村、上舟境村、赤源大队、马谷岭村；万水乡：黄梅江村、门头村 | 边线外延10米

## 郴电国际电力设施保护区清单（35kV以下线路）
附件2
郴电国际临武分公司配电线路电力设施保护区公示表
序号 | 电压等级 | 线路名称 | 线路起点 | 线路终点 | 线路长度 | 运维单位 | 电力设施保护联系人 | 投运时间 | 途径县市（区） | 途径乡镇村组 | 边线延伸距离（米）
1 | 10kV | 万万线 | 万水变电站（黄祖江村） | 李罗村 | 51.86 | 万水供电所 | 刘诗跃 | 2017年 | 临武县 | 万水、愁下、井头、李罗、长坪村 | 边线外延5米
2 | 10kV | 万麦线 | 万水变电站（黄祖江村） | 门头村 | 37.745 | 万水供电所 | 刘诗跃 | 2017年 | 临武县 | 双源、井头、儒风、塘头、上下横、门头村 | 边线外延5米
3 | 10kV | 万扶线 | 万水变电站（黄祖江村） | 临武高速服务区 | 2.8 | 万水供电所 | 刘诗跃 | 2020年 | 临武县 | 黄祖江村 | 边线外延5米
4 | 10kV | 麦瓦线 | 麦市变电站（麦市村） | 水源村 | 59.272 | 万水供电所 | 刘诗跃 | 2018年 | 临武县 | 农丰、清塘、瓦石、水源村 | 边线外延5米
5 | 10kV | 麦渡线 | 麦市变电站（麦市村） | 高峰、下庄 | 88.188 | 万水供电所 | 刘诗跃 | 2018年 | 临武县 | 麦市、马渡、五星、高峰、上庄、琶溪、下庄村 | 边线外延5米
6 | 10kV | 麦乔线 | 麦市变电站（麦市村） | 高峰、竹山 | 70.312 | 万水供电所 | 刘诗跃 | 2018年 | 临武县 | 麦市、乐源、竹山、下乔、上乔、马渡、高峰村 | 边线外延5米
7 | 10kV | 麦麦线 | 麦市变电站（麦市村） | 麦市村 | 9.771 | 万水供电所 | 刘诗跃 | 2018年 | 临武县 | 麦市村 | 边线外延5米
8 | 10kV | 桂麦线 | 山下变电站（万水村） | 麦市高速公路收费站 | 5.5 | 万水供电所 | 刘诗跃 | 2020年 | 临武县 | 万水村、麦市村 | 边线外延5米
9 | 10kV | 万卢线 | 万水变电站（黄祖江村） | 卢市村 | 14.115 | 万水供电所 | 刘诗跃 | 2018年 | 临武县 | 谭何、卢市、大汉村 | 边线外延5米
10 | 10kV | 汾汾线 | 汾市变电站（南岸村） | 北岸村 | 10.08 | 汾市供电所 | 文团国 | 2013年 | 临武县 | 北岸、南福、南岸村 | 边线外延5米
11 | 10kV | 汾同线 | 汾市变电站（南岸村） | 同益村 | 20.49 | 汾市供电所 | 文团国 | 2017年 | 临武县 | 南福村、两寨村 | 边线外延5米
12 | 10kV | 汾寺线 | 汾市变电站（南岸村） | 大泉村 | 19.855 | 汾市供电所 | 文团国 | 2013年 | 临武县 | 渡头、力坪、寺冲、龙归坪村 | 边线外延5米
13 | 10kV | 汾界线 | 汾市变电站（南岸村） | 界牌村 | 7.73 | 汾市供电所 | 文团国 | 2013年 | 临武县 | 白石、横上村 | 边线外延5米
14 | 10kV | 汾堂线 | 汾市变电站（南岸村） | 五塘冲村 | 17.325 | 汾市供电所 | 文团国 | 2013年 | 临武县 | 顶下、麻城、社下村 | 边线外延5米
15 | 10kV | 武同线 | 武水变电站（下百善村） | 油行村 | 6.875 | 汾市供电所 | 文团国 | 2013年 | 临武县 | 大步、欧果、坦下、谭家、溪江、三村、集村、石桥村 | 边线外延5米
16 | 10kV | 武宏线 | 武水变电站（下百善村） | 力鸭村 | 10.06 | 汾市供电所 | 文团国 | 2013年 | 临武县 | 两寨、力鸭、太平水村 | 边线外延5米
17 | 10kV | 武下线 | 武水变电站（下百善村） | 三江村 | 33.46 | 汾市供电所 | 文团国 | 2013年 | 临武县 | 城头、双塘、圳上、三江村 | 边线外延5米
18 | 10kV | 武青线 | 武水变电站（下百善村） | 栗山 | 14.34 | 汾市供电所 | 文团国 | 2013年 | 临武县 | 山青、力鸭村 | 边线外延5米
19 | 10kV | 武古线 | 武水变电站（下百善村） | 土楼冲村 | 17.06 | 汾市供电所 | 文团国 | 2013年 | 临武县 | 大泉、小湾、古城、枫桥、土地村 | 边线外延5米
20 | 10kV | 武土线 | 武水变电站（下百善村） | 土地村 | 23.44 | 汾市供电所 | 文团国 | 2013年 | 临武县 | 腊水、山塘、大塘村 | 边线外延5米
21 | 10kV | 香矿线 | 香花岭变电站 | 建设岭社区 | 10.2 | 香花供电所 | 黄红波 | 2018年 | 临武县 | 香花村、金狮岭社区、建设岭社区 | 边线外延5米
22 | 10kV | 香三线 | 香花岭变电站 | 三合四方架 | 50 | 香花供电所 | 黄红波 | 2018年 | 临武县 | 广坪村、新甘村、石岩村、芹菜村、三合村 | 边线外延5米
23 | 10kV | 香镇线 | 香花岭变电站 | 镇南四方架 | 130.8 | 香花供电所 | 黄红波 | 2017年 | 临武县 | 众合村、茶山村、西冲村、五里村、佛祖村、江口村、镇南村 | 边线外延5米
24 | 10kV | 香溪线 | 香花岭变电站 | 甘溪坪村 | 6 | 香花供电所 | 黄红波 | 2018年 | 临武县 | 甘溪村 | 边线外延5米
25 | 10kV | 铁镇线 | 铁沙坪变电站 | 镇南四方架 | 8 | 香花供电所 | 黄红波 | 2016年 | 临武县 | 锦田村、镇南村、金塘岭村 | 边线外延5米
26 | 10kV | 麦香线 | 麦市变电站 | 三合四方架 | 40 | 香花供电所 | 黄红波 | 2015年 | 临武县 | 贺家村、大坪村、童子村、天河村、三合村 | 边线外延5米
27 | 10kV | 南南线 | 南强变电站（田头村） | 渣塘村 | 46.8 | 南强供电所 | 周建民 | 2018-03-01 | 临武县 | 田头村（大坪子、田头、古老坪、老祖祠）；桐江村（陈家、林家、邱家）；文溪村（文溪）；香塘村（石家、邝家、沟巷）；官庄村（上官庄、下官庄、力坪）；二八村（二八、罗家）；周家村（周家、周家新村）；邓家村（邓家、邓家新村、廖家、廖家新村）；渣塘村（渣塘、上九、下九、梁家、梁家新村、神塘、梁剪滩）；凤岩村（黄家塘） | 边线外延5米
28 | 10kV | 南高线 | 南强变电站（田头村） | 邱岭村 | 59.3 | 南强供电所 | 周建民 | 2018-06-01 | 临武县 | 凤岩村（高安水、贵泉）；莲塘村（莲塘、上壕、上英塘、下英塘）；秀水村（秀水、十字铺、蒙童湾）；田头村（朝背辽）；邱岭村（湾邱、龙泉湖、东冲岭、东木坳、罗成山、乌龟石）；龙水村（龙水邝家、邹家）；大小广村（小广、大广西江、大广东江、担干岭）；溪江村（曾家、黄家、塔桥）；元富村（元富、老屋、畔海）；安富村（安富、安富新村、下城江、胡家、枫木山）；上磨刀村（上磨刀） | 边线外延5米
29 | 10kV | 南桥线 | 南强变电站（田头村） | 九岭村 | 25.8 | 南强供电所 | 周建民 | 2019-04-01 | 临武县 | 古山村（古山、增家山、欧家湾）；土桥村（土桥、围里）；九泽水村（九泽水）；赛塘村（赛塘、冷背塘） | 边线外延5米
30 | 10kV | 南祖线 | 南强变电站（田头村） | 香塘村 | 8.7 | 南强供电所 | 周建民 | 2019-05-01 | 临武县 | 文溪村（新祖祠）；桐江村（寨家邝家）；庭上村（庭上）；凤岩村（官溪坪、官溪坪新村）；香塘村（李家） | 边线外延5米
31 | 10kV | 南双线 | 南强变电站（田头村） | 杉树村 | 29.6 | 南强供电所 | 周建民 | 2019-12-01 | 临武县 | 油麻田村（裸脚、胡蒋村、新屋村、李家、门楼脚、枫木山）；乐湾水村（百乐坪、沙湾、寨头水）；杉树村（杉树脚、上板栗、下板栗、黄泥坪、平天头、桐木窝、小王洞、梨头嘴）；金盆村（石木冲、陈家塘） | 边线外延5米
32 | 10kV | 寨双线 | 寨坪变电站（禾鱼村） | 金盆村 | 64.2 | 南强供电所 | 周建民 | 2018-12-01 | 临武县 | 禾鱼村（杨梅江、牛塘、车阁田、沟脚、邓家新村、新官溪水、老官溪水）；胡家田村（胡家田、沟边（托管台区）、上陈家洞、下陈家洞、邝家水、三角洞）；沿江村（沙园脚、拔昌、班岭脚、田心洞、飞天寺）；南冲村（南冲、茶园坪、胡家背、蒋家田、彭家田）；大岭村（大岭、元柏岭、藕塘坪）。沐塘村（新沐塘、老沐塘、文家、骆家畔、新子坪）。贝溪村（贝溪、万水湾）；金盆村（金盆、新圩、庄田、鸡公嘴、廖家洞、农林新村、江子园、改路带、龙家洞、鸭池塘、新欢塘）；茶林塘 | 边线外延5米
33 | 10kV | 318五城一线 | 五里牌变电站 | 解放路新华书店大门口 | 11.16 | 城区供电所 | 邝代军 唐红宇 | 2009-02-01 | 临武县 | 花塘乡、西街 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
34 | 10kV | 316五城二线 | 五里牌变电站 | 水利水电有限责任公司 | 19.28 | 城区供电所 | 邝代军 唐红宇 | 2009-02-01 | 临武县 | 花塘乡、杜家村、西山路口、塘下村 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
35 | 10kV | 332武工一线 | 武水变电站 | 工业园区双创园 | 6.12 | 城区供电所 | 邝代军 唐红宇 | 2018-12-01 | 临武县 | 上百善村 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
36 | 10kV | 334武工二线 | 武水变电站 | 工业园舜发集团 | 4.62 | 城区供电所 | 邝代军 唐红宇 | 2018-12-01 | 临武县 | 下百善村 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
37 | 10kV | 354寨晴线 | 寨坪变电站 | 党校 | 5.08 | 城区供电所 | 邝代军 唐红宇 | 2022-08-15 | 临武县 | 环城南路、晴岚路、党校、玉屏村 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
38 | 10kV | 338城下线 | 城区变电站 | 刘家村 | 8.22 | 城区供电所 | 邝代军 唐红宇 | 2014-06-01 | 临武县 | 洞头、李家、太和村 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
39 | 10kV | 326五城三线 | 五里牌变电站 | 环城北路喜上喜怡园路口 | 7.87 | 城区供电所 | 贺照方 刘临亚 | 2004-05-01 | 临武县 | 花塘乡、西街加油站、二中、一中 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
40 | 10kV | 324五城四线 | 五里牌变电站 | 解放路东云路十字路口 | 9.958 | 城区供电所 | 贺照方 刘临亚 | 2004-05-01 | 临武县 | 解放南路、解放中路 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
41 | 10kV | 344五城五线 | 五里牌变电站 | 舜发园小区 | 3.5 | 城区供电所 | 贺照方 刘临亚 | 2023-04-28 | 临武县 | 花塘乡、看守所、工矿棚户区 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
42 | 10kV | 346五城六线 | 五里牌变电站 | 自来水公司 | 5.3 | 城区供电所 | 贺照方 刘临亚 | 2023-04-28 | 临武县 | 花塘乡、看守所、工矿棚户区、二中、都福苑、自来水 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
43 | 10kV | 328城大线 | 城区变电站 | 汽车站 | 7.28 | 城区供电所 | 贺照方 刘临亚 | 2018-03-01 | 临武县 | 黄莲村、汽车站 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
44 | 10kV | 312城大二线 | 城区变电站 | 党校 | 4.478 | 城区供电所 | 贺照方 刘临亚 | 2018-03-01 | 临武县 | 黄莲村、汽车站、车头牌楼、国际酒店、党校 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
45 | 10kV | 326城环一线 | 城区变电站 | 毛家巷桥头 | 9.058 | 城区供电所 | 贺照方 刘临亚 | 2007-06-01 | 临武县 | 慕冲、舜华鸭业公司、玉石城、党校、毛家巷 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
46 | 10kV | 322城碧一线 | 城区变电站 | 碧桂园 | 1.56 | 城区供电所 | 贺照方 刘临亚 | 2021-07-30 | 临武县 | 黄莲村、武水镇政府、碧桂园 | 电缆通道两侧 各0.75米
47 | 10kV | 336城工一线 | 城区变电站 | 马塘廖家 | 8.15 | 城区供电所 | 黄程云 罗泽林 | 2007-06-01 | 临武县 | 李家新村、马塘廖家村 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
48 | 10kV | 308城工二线 | 城区变电站 | 东佳电子 | 3.1 | 城区供电所 | 黄程云 罗泽林 | 2018-03-01 | 临武县 | 黄莲村、侯家村 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
49 | 10kV | 302城高线 | 城区变电站 | 马塘廖家 | 10.63 | 城区供电所 | 黄程云 罗泽林 | 2007-06-01 | 临武县 | 李家新村、马塘廖家 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
50 | 10kV | 324城环二线 | 城区变电站 | 合城鞋业 | 7.6 | 城区供电所 | 黄程云 罗泽林 | 2007-06-01 | 临武县 | 黄莲村、慕冲村 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
51 | 10kV | 314城电二线 | 城区变电站 | 九通 | 2.8 | 城区供电所 | 黄程云 罗泽林 | 2018-03-01 | 临武县 | 黄莲村、眼科医院 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
52 | 10kV | 332城电线 | 城区变电站 | 文昌桥 | 2.6 | 城区供电所 | 黄程云 罗泽林 | 2018-03-01 | 临武县 | 黄莲村、四家大院 | 电缆通道两侧 各0.75米
53 | 10kV | 316城碧二线 | 城区变电站 | 龙山书据 | 2.8 | 城区供电所 | 黄程云 罗泽林 | 2023-10-01 | 临武县 | 御景华庭 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
54 | 10kV | 318城环三线 | 城区变电站 | 龙山书据 | 3.36 | 城区供电所 | 黄程云 罗泽林 | 2022-09-14 | 临武县 | 御景华庭 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
55 | 10kV | 334城东线 | 城区变电站 | 解放路东云路十字路口 | 3.78 | 城区供电所 | 刘兵华 周继军 | 2007-06-01 | 临武县 | 陶家、劳动局 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
56 | 10kV | 304城解线 | 城区变电站 | 解放路东云路十字路口 | 5.17 | 城区供电所 | 刘兵华 周继军 | 2007-06-01 | 临武县 | 陶家、劳动局 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
57 | 10kV | 344城防线 | 城区变电站 | 消防大队 | 0.3 | 城区供电所 | 刘兵华 周继军 | 2013-06-01 | 临武县 | 锦绣江山小区 | 电缆通道两侧 各0.75米
58 | 10kV | 336寨邝线 | 寨坪变电站 | 邝家大队部 | 12.6 | 城区供电所 | 刘兵华 周继军 | 2017-05-01 | 临武县 | 邝家 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
59 | 10kV | 334寨东线 | 寨坪变电站 | 西街加油站 | 7.95 | 城区供电所 | 刘兵华 周继军 | 2017-05-01 | 临武县 | 邝家、西街 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
60 | 10kV | 322寨隆一线 | 寨坪变电站 | 玉石城 | 3.8 | 城区供电所 | 刘兵华 周继军 | 2022-08-31 | 临武县 | 邝家、玉屏村 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
61 | 10kV | 324寨隆二线 | 寨坪变电站 | 隆武加油站 | 4.25 | 城区供电所 | 刘兵华 周继军 | 2022-08-31 | 临武县 | 邝家、玉屏村、玉石城 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
62 | 10kV | 318寨电线 | 寨坪变电站 | 工业大道发投集团 | 8 | 城区供电所 | 刘兵华 周继军 | 2021-04-22 | 临武县 | 邝家、玉屏村、东佳电子 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
63 | 10kV | 316寨环二线 | 寨坪变电站 | 工业大道发投集团 | 8 | 城区供电所 | 刘兵华 周继军 | 2021-04-22 | 临武县 | 邝家、玉屏村、东佳电子 | 边线外延5米、 电缆通道两侧 各0.75米
64 | 10kV | 356寨紫线 | 寨坪变电站 | 紫金缘 | 3 | 城区供电所 | 邝代军 唐红宇 | 2022-08-15 | 临武县 | 邝家、微电影小镇、晴岚华府 | 电缆通道两侧 各0.75米
65 | 10kV | 五花线314 | 五里牌变电站 | 挂勾冲 | 36.5 | 花塘供电所 | 黄生华 | 2019年 | 临武县 | 花塘乡花塘村、农科、燕溪村，舜峰镇东城村 | 边线外延5米
66 | 10kV | 五花二线334 | 五里牌变电站 | 东春 | 32.5 | 花塘供电所 | 黄生华 | 2019年 | 临武县 | 花塘乡东春、燕溪、冲头村、肖家坪小区、楚江镇冲头村 | 边线外延5米
67 | 10kV | 五铺线332 | 五里牌变电站 | 龙腾选厂 | 44.5 | 花塘供电所 | 黄生华 | 2003年 | 临武县 | 花塘乡铺下、富兴、石门、斜江、常青村 | 边线外延5米
68 | 10kV | 五公线336 | 五里牌变电站 | 三所 | 0.6 | 花塘供电所 | 黄生华 | 2019年 | 临武县 | 看守所、拘留所、武警中队 | 边线外延5米
69 | 10kV | 东香线332 | 东山变电站 | 韭菜岭 | 13.4 | 花塘供电所 | 黄生华 | 2010年 | 临武县 | 花塘乡香花铺村，东山林场 | 边线外延5米
70 | 10kV | 东常线342 | 东山变电站 | 正邦和塘猪场 | 10.5 | 花塘供电所 | 黄生华 | 2010年 | 临武县 | 花塘乡常青村 | 边线外延5米
71 | 10kV | 楚楚二线326 | 楚江变电站 | 大湾夺 | 61.5 | 花塘供电所 | 黄生华 | 2017年 | 临武县 | 楚江镇莲塘、上下舟、晓言塘、顾村、东山、粗城、楚江村 | 边线外延5米
72 | 10kV | 楚楚线308 | 楚江变电站 | 上黄村 | 32 | 花塘供电所 | 黄生华 | 2016年 | 临武县 | 楚江镇塘里、鳌塘、先峰、下城、矮愁、楚江村 | 边线外延5米
73 | 10kV | 楚武线304 | 楚江变电站 | 大塘村 | 32.1 | 花塘供电所 | 黄生华 | 1999年 | 临武县 | 西瑶乡大塘村、老东春村 | 边线外延5米
74 | 10kV | 楚武二线324 | 楚江变电站 | 新屋里村 | 134.3 | 花塘供电所 | 黄生华 | 2019年 | 临武县 | 西瑶乡龙袁、黄寿湾、村头、寺湾、华阴、新塘、大岭背、新屋里村，楚江镇章杨村 | 边线外延5米
75 | 10kV | 西谷线304 | 西瑶变电站 | 谷富塘村 | 12.6 | 花塘供电所 | 黄生华 | 2014年 | 临武县 | 西瑶乡谷富塘村、花塘乡农科村芹菜塘村 | 边线外延5米
76 | 10kV | 西分线306 | 西瑶变电站 | 坪溪洞 | 83.56 | 花塘供电所 | 黄生华 | 2016年 | 临武县 | 西瑶乡横头、文昌坪、桃源坪村 | 边线外延5米
77 | 10kV | 万扶线324 | 万水变电站 | 高速服务区 | 12 | 花塘供电所 | 黄生华 | 2009年 | 临武县 | 高速服务区及楚江收费站 | 边线外延5米
78 | 6.3kV | 三煤线 | 金江三级电站 | 陈家 | 1.1 | 水东供电所 | 李国斌 | 1998年 | 临武县 | 金江镇打鼓_何家村、金江镇打鼓_合头山 | 边线外延5米
79 | 6.3kV | 三泉线 | 金江三级电站 | 庙背江 | 1.3 | 水东供电所 | 李国斌 | 1998年 | 临武县 | 金江镇打鼓_庙背江、金江镇打鼓_彭家村、金江镇打鼓_三泉线雷家 | 边线外延5米
80 | 10kV | 武大线 | 武水变电站 | 大冲村 | 23 | 水东供电所 | 黄江北 | 2018年 | 临武县 | 汾市镇腊水_夏口、水东镇柳塘_黄泥井、水东镇柳塘_柳塘、水东镇柳塘_罗卜冲1（武大） | 边线外延5米
81 | 10kV | 接畔线 | 接龙变电站 | 畔塘 | 7 | 水东供电所 | 李国斌 | 2016年 | 临武县 | 水东镇茅金坪_吊零圩、水东镇茅金坪_接龙茅金坪 | 边线外延5米
82 | 6.3kV | 三陈线 | 金江三级电站 | 李家 | 1.2 | 水东供电所 | 李国斌 | 1998年 | 临武县 | 金江镇打鼓_李家村 | 边线外延5米
83 | 10kV | 接泉线 | 接龙变电站 | 温泉 | 10.8 | 水东供电所 | 李国斌 | 2019年 | 临武县 | 金江镇打鼓_车头村、金江镇打鼓_梅花落地、金江镇打鼓_移民新村(大山背）、金江镇打鼓_曾木山、金江镇杉木桥_杉木桥、金江镇上富_陈家、金江镇上富_肖家、金江镇唐家_唐家、金江镇唐家_唐家瓦厂 | 边线外延5米
84 | 10kV | 接碳线 | 接龙变电站 | 羊鸟寨 | 20.3 | 水东供电所 | 李国斌 | 2016年 | 临武县 | 水东镇斗水坪_董家、水东镇斗水坪_斗水坪、水东镇斗水坪_洪水江1#、水东镇斗水坪_接龙桥、水东镇斗水坪_接龙社上村、水东镇斗水坪_西龙庙、水东镇斗水坪_肖家窝、水东镇神山_接龙落神寨村、水东镇神山_接龙三十二丘村、水东镇神山_接龙深坑里村、水东镇神山_接龙神堂湾村、水东镇神山_接龙土朱岭、水东镇神山_接龙乌云洞村、水东镇神山_接龙雨山村、水东镇神山_神山村、水东镇神山_乌云洞、水东镇桃竹_大窝里、水东镇桃竹_上塘坳、水东镇桃竹_神山窝、水东镇桃竹_桃竹山、水东镇桃竹_新屋场、水东镇桃竹_烟竹塘水东镇桃竹_羊鸟寨 | 边线外延5米
85 | 10kV | 接天线 | 接龙变电站 | 老柴 | 6.3 | 水东供电所 | 李国斌 | 2016年 | 临武县 | 水东镇斗水坪_接龙李家湾村、水东镇桃竹_桃竹新村、水东镇天堂坪_柴毛岭村、水东镇天堂坪_娥口冲、水东镇天堂坪_接龙金坪、水东镇天堂坪_接龙马井水、水东镇天堂坪_接龙卧苟水、水东镇天堂坪_石脚村、水东镇天堂坪_天堂坪村、水东镇天堂坪_岱下村 | 边线外延5米
86 | 10kV | 水大线 | 水东变电站 | 乐岭 | 37.7 | 水东供电所 | 黄江北 | 1998年 | 临武县 | 水东镇大冲_白竹村、水东镇大冲_百宝定村、水东镇大冲_长竹园、水东镇大冲_大冲村、水东镇大冲_大冲坪、水东镇大冲_代角村、水东镇大冲_横路下村、水东镇大冲_居民、水东镇大冲_乐岭村、水东镇大冲_水源村、水东镇柳塘_大平村、水东镇上塘_邓家、水东镇上塘_家才岭村、水东镇上塘_上塘村、水东镇水东_新发辽村IC、水东镇西山_大冲谭家村、水东镇西山_大丰园村、水东镇西山_青石背村、水东镇西山_谢竹湾、水东镇小城_百水代、水东镇小城_桃树下、水东镇小城_小城、水东镇西山_西山村、水东镇小城_小城背、水东镇小城_小城铺（新）、水东镇油湾_牛栏发、水东镇油湾_水流泵村、水东镇油湾_桃家坪村、水东镇油湾_油湾村、水东镇油湾_竹子坪村、水东镇岳桥_牛坪里、水东镇岳桥_坪溪 | 边线外延5米
87 | 10kV | 水畔线 | 水东变电站 | 袁家 | 22.9 | 水东供电所 | 黄江北 | 1998年 | 临武县 | 金江镇袁家_定家村、金江镇袁家_袁家村、水东镇畔塘_陈家洞（水畔1）、水东镇畔塘_畔塘新村、水东镇深渡_雷家岭、水东镇深渡_上深渡、水东镇深渡_深渡村、水东镇深渡_石朱斗、水东镇深渡_下深渡、水东镇旺田_赤土村、水东镇旺田_旺田村 | 边线外延5米
88 | 10kV | 水深线 | 水东变电站 | 上白水 | 8.5 | 水东供电所 | 李国斌 | 2005年 | 临武县 | 金江镇白鹤_合塘、金江镇白鹤_合玉塘、金江镇白鹤_龙口山、金江镇白鹤_畔洞、金江镇白鹤_上白水、金江镇白鹤_下白水、金江镇金江_曹家斗村、金江镇林森_林森沙田安置点1、金江镇罗家、金江镇木冲、金江镇沙田_黄家、金江镇沙田_老沙田圩、金江镇沙田_黎明新村、金江镇沙田_李家边村、金江镇沙田_罗家、金江镇沙田_张家铺村、金江镇唐家_起山水、金江镇唐家_唐家凉亭下、金江镇铁坑_高居窝村、金江镇铁坑_老铁坑村、金江镇铁坑_石凉亭、金江镇铁坑_新铁坑 | 边线外延5米
89 | 10kV | 水冶线 | 水东变电站 | 黄沙坪 | 14.3 | 水东供电所 | 黄江北 | 1998年 | 临武县 | 水东镇东江_东江村、水东镇东江_犁头嘴、水东镇东江_烟家岭、水东镇黄家_黄家村、水东镇黄家_黄家新村、水东镇水东_黄沙坪、水东镇孙南_孙南村、水东镇新坪_社下坪村、水东镇新坪_新坪村 | 边线外延5米
90 | 6.3kV | 二级近区线 | 金江二级电站 | 老屋场 | 3.6 | 水东供电所 | 李国斌 | 1998年 | 临武县 | 金江镇林森_谷芽冲（林森）、金江镇林森_老屋场（林森）、金江镇林森_龙水冲（林森）、金江镇林森_松树岭（林森）、金江镇林森_桐木辽（林森）、金江镇林森_桐梓树下（林森）、金江镇林森_文公冲（林森）、金江镇林森_小寨脚（林森）、金江镇林森_竹山里（林森）、金江镇温泉_二级新屋场、金江镇温泉_老毛家、金江镇温泉_廖山水移民安置点、金江镇温泉_廖山水移民新村、金江镇温泉_毛家村、金江镇温泉_温泉村、金江镇温泉_仙人洞、金江镇温泉_颜家、金江镇温泉_尹家 | 边线外延5米